## Slide 1
REFERANS A.Ş
Yönetilebilir Endüstriyel Transparan Sayaç Okuma Modülü
ARALIK 2015

## Slide 2
Çalışma Topolojisi Step1

## Slide 3
Çalışma Topolojisi Step2

## Slide 4
Çalışma Topolojisi Step3

## Slide 5
Çalışma Topolojisi Step4

## Slide 6
Çalışma Topolojisi Step5

## Slide 7
Çalışma Topolojisi Step6

## Slide 8
Çalışma Topolojisi Step7

## Slide 9
Çalışma Topolojisi Step8

## Slide 10
Çalışma Topolojisi Step9

## Slide 11
Çalışma Topolojisi Step10

## Slide 12
Çalışma Topolojisi Step11

## Slide 13
Çalışma Topolojisi Step12

## Slide 14
Çalışma Topolojisi Step13

## Slide 15
Çalışma Topolojisi Step14

## Slide 16
Çalışma Topolojisi Step15

## Slide 17
Çalışma Topolojisi Step16

## Slide 18
Çalışma Topolojisi Step17

## Slide 19
Çalışma Topolojisi Step18

## Slide 20
Çalışma Topolojisi Step19

## Slide 21
Çalışma Topolojisi Step20

## Slide 22
Çalışma Topolojisi Step21

## Slide 23
Çalışma Topolojisi Step22

## Slide 24
Çalışma Topolojisi Step23

## Slide 25
Çalışma Topolojisi Step24
Modem port numarası header’da veya text’te bulunmamaktadır , bunu
ilave ediyoruz .
Bcc diğer karakterlerle karışmaması adına ASC olarak 2 byte ile gönderilir
ve böylelikle çakışmanın önüne geçilmesi sağlanır.

## Slide 26
Çalışma Topolojisi Step25

## Slide 27
Çalışma Topolojisi Step26

## Slide 28
Çalışma Topolojisi Step27

## Slide 29
Çalışma Topolojisi Step28
Header block’daki bcc’ler tcp içinde check algoritmaları bulunduğu için kaldırıldı. Yapının son hali . Bu şekli ile fiziksel arayüzü rs232 , rs485 veya usb
olan ürünler değişken boudrate ile çalışan protokoller dahi olsa server
üzerinden transparan olarak okunabilmektedir.

## Slide 30
Çalışma Topolojisi Step29

## Slide 31
Çalışma Topolojisi Step30
MODBUS RTU ÇALIŞMASI

## Slide 32
Çalışma Topolojisi Step31
MODBUS RTU ÇALIŞMASI

## Slide 33
Çalışma Topolojisi Step32
Aynı modem ile yukarıdaki tarif edildiği şekli ile MODBUS protokolüne sahip ürünler de okunabilmektedir.

## Slide 34
TEŞEKKÜRLER